江南水务市政工程江阴有限公司管线工程所需螺旋钢管采购项目更正一

更正内容：本次采购材料清单表一内容中的钢管的规格与预计订货量有所变动，以变更后的表格内容报价。

表1：某管线工程用螺旋钢管

| 序号 | 规格（mm） （外径*壁厚） | 材质 | 每支长 （m） | 预计订货量 （m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 529*9 | Q235B | 6 | 450 | 埋管，两端V坡口（不做防腐） |
| 2 | 630*10 | Q235B | 6 | 644 | 埋管，两端V坡口（不做防腐） |
| 3 | 1020*9 | Q235B | 12 | 91 | 埋管，两端V坡口（不做防腐） |
| 4 | 1220*10 | Q235B | 12 | 491 | 埋管，两端V坡口（不做防腐） |
| 5 | 1420*11 | Q235B | 12 | 289 | 埋管，两端V坡口（不做防腐） |
| 6 | 1820*14 | Q235B | 12 | 386 | 埋管，两端V坡口（不做防腐） |
| 7 | 529*10 | Q235B | 6 | 46 | 埋管，两端V坡口（不做防腐） |
| 8 | 630*14 | Q235B | 6 | 55 | 埋管，两端V坡口（不做防腐） |
| 9 | 1020*16 | Q235B | 12 | 80 | 埋管，两端V坡口（不做防腐） |
| 10 | 1220*16 | Q235B | 12 | 148 | 埋管，两端V坡口（不做防腐） |

变更为

| 序号 | 规格（mm） （外径*壁厚） | 材质 | 每支长 （m） | 预计订货量 （m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 630*10 | Q235B | 6 | 618 | 埋管，两端V坡口（不做防腐） |
| 2 | 1020*10 | Q235B | 12 | 180 | 埋管，两端V坡口（不做防腐） |
| 3 | 1220*10 | Q235B | 12 | 456 | 埋管，两端V坡口（不做防腐） |
| 4 | 1420*12 | Q235B | 12 | 288 | 埋管，两端V坡口（不做防腐） |
| 5 | 1820*14 | Q235B | 12 | 384 | 埋管，两端V坡口（不做防腐） |
| 6 | 529*10 | Q235B | 6 | 600 | 埋管，两端V坡口（不做防腐） |
| 7 | 630*14 | Q235B | 6 | 48 | 埋管，两端V坡口（不做防腐） |

其他未变，均按原招标文件要求。